# Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ФГУП «Энергетик» Россельхозакадемии    на 2012 год утвержденный приказом Министерства энергетики  №511 от 8 ноября  2011года

| Организация: ФГУП «Энергетик» Россельхозакадемии, Новосибирского района, Новосибирской области (организационно-правовая форма; наименование; местонахождение) | Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт·ч | Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт·ч | в % от отпуска электроэнергии в сеть |
| ВН | 149 128,800 | 1 200,856 | 0,81 % |
| СН I | - | - | - |
| СН II | 147 924,444 | 9 115,054 | 6,16% |
| НН | 83 290,040 | 2 204,172 | 2,65 % |
| Всего | 149 128,800 | 12 520,082 | 8.40% |

(расчет выполнен по приказу Минэнерго России от  30.12.2008 г. № 326)